[image: image1.png]i Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta aplikované informatiky





POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE
	Student:
	Bc. Neugebauerová Lucie 
	Oponent:
	doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

	
	
	
	

	Studijní program:
	 FORMDROPDOWN 


	Studijní obor:
	 FORMDROPDOWN 


	Akademický rok:
	 FORMDROPDOWN 

	
	

	
	
	
	

	Téma diplomové práce:
	Integrovaný systém v budově - Rekonstrukce existujícího rodinného domu 





Hodnocení práce:
Zadání diplomové práce je velmi rozsáhlé a poměrně obtížné, diplomantka vypracovala práci zahrnující všechny požadované úkoly v zadání, ale ne vždy byla schopna jít do patřičné hloubky problematiky a dopustila se řady nepřesností. Téma práce je aktuální.

Diplomantka v rešerši shrnula stávající stav problematiky, avšak ne vždy použila nejnovější a nejvhodnější zdroje informací. V praktické části se omezila na jednoduché výpočty a výkresová dokumentace je jen součástí textu ve formě obrázků.
Úroveň zpracování tématu je dostačující a přínos diplomanta je minimální.

Struktura práce odpovídá běžným požadavků na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce, diplomantka se dopustila více chyb a omylů než je běžné, chybovala také v technických výrazech.

Jsou to např.:

a) Špatná definice tepelné pohody v úvodu kapitoly 2.1.1 na str. 13. Vycházela jste z literatury [3]?
b) Špatný výraz vnější teploty vzduchu na str. 24.
c) V kapitole 4.1 na str. 28 byly opomenuty zákony a vyhlášky k tématu.

d) Na straně 29 použit nevhodný výraz „strojové větrání“.

e) V kapitole 5.1 na str. 31 zásadní nepochopení pojmu „energetický štítek“ a pojmu „průkaz energetické náročnosti budov“. Norma nic nenařizuje.

f) Tabulka 11 nesouvisí s textem.

g) Překlepy a chyby formátování na str. 36 a 44.

h) Kapitola 5.6 – teplá voda se neohřívá, ale připravuje.

i) Nevhodná velikost potrubí na obr. 15 na str. 60.
j) Vytápěný prostor není v m2, jak uvádíte v tab. 22 na str. 76.
k) Špatné vysvětlení fungování soustavy podle hydraulického schématu na straně 91. 
l) Nevhodné vysvětlení zkratky na str. 134: KNX – Konnex bus.
Dotazy k obhajobě:
1) Co je míněno výrazem „teplotní – mikroklimatické podmínky“ v kapitole 2.1 na str. 13?

2) Vysvětlete, kam patří elektrické přímotopy a lokální topidla dle vašeho šlenění tepelných soustav v kapitole 5.7 na str. 52.
3) Objasněte první odstavec v kapitole 5.7.1 Návrh otopné soustavy.

4) Vysvětlete vztah 45 na str. 53.
5) Vysvětlete větu na str. 60: „Uložení potrubí do spirály má tu výhodu, že v každé časti místnosti je pak stejná teplota oproti uložení s meandry, kde jsou okrajové teploty vyšší než blíže středu místnosti.“

6) Vysvětlete větu na str. 88: “ Chlazení domu je jinak řešeno přirozenou cirkulací čerstvého vzduchu (v denních hodinách), nočních hodinách toto chlazení zprostředkovávají otevřená okna v místnostech.“
7) Proč byl stanoven teplotní spád 65/75 °C. Viz kapitola 9 druhá věta.

8) Obr. 31 na str. 90 - Proč je v obrázku označení TUV? Vysvětlete funkci N- nádrže ve schématu.

9) Proč jsou v koupelně použity tři druhy otopných ploch? Viz první odstavec na str. 92. 

10) Co znamená výraz v legendě obrázku 34 „VRAT – STUDENÁ“?

11) Jak byly stanoveny vstupy pro hodnocení ekonomické efektivnosti na str. 124?

Diplomantka se dopustila v textové části několika zásadních omylů, v praktické části řešila běžné úkoly bez vlastních alternativních úvah a ukázky rozhodování zvolené varianty, celkově hodnotím práci jako slabší, ale vyhovující. 

	Celkové hodnocení práce:
	
	
	
	
	
	


Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou diplomovou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Datum

17.6.2013




    Podpis oponenta diplomové práce

[image: image1.png]