ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá řízením magneticky aktivních těles ve vodním prostředí. K tomuto řízení je využito Helmholtzových cívek. V práci je popsán jejich princip, konstrukce, návrh a možnosti využití. Dále se práce věnuje detailnímu zmapování prostoru cívkami zaujímanému a volbě prostoru takového, jenž je nejvíce vhodný pro náš případ či řízení magneticky aktivních těles obecně.

This work is about control of magnetically active TĚLES in the aquatic environment. For this control are used Helmholtz coils. In this work is described the principle, construction, design and lability of Helmholtz coils. The work is devoted to detailed mapping of coil area between coil. This area is most suitable for our case management or magnetically active bodies in general.

Závěr

V bakalářské práci jsem se zabýval orientací a řízením magneticky aktivních těles. V teoretické části byl popsán elektrický proud jako fyzikální veličina, elektrický náboj, typy elektrického proudu a jeho vedení v různých látkách v závislosti na jejich odporu. Dále byly objasněny pojmy, jako jsou: magnetická indukce, její vektor, měření magnetického pole, Hallův jev, výpočet magnetické indukce a Helmholtzovy cívky.

In this work I dealt with orientation and control of magnetically active TĚLES. In the theoretical part is described an electric current as a physical quantity, electric charge, types of electric current, and its current in various substances accoring their resistance. Further are explained these concepts: magnetic induction and its vector, magnetic field measurements, Hall´s effect, the calculation of the magnetic induction and the Helmholtz coils.

V praktické části jsem nejprve provedl návrh pracoviště, na kterém budu experiment provádět. Bylo zapotřebí pracoviště sestavit a nakonfigurovat. Poté následovalo sestrojení cívek v helmholtzově uspořádání. Vycházel jsem z největšího páru tedy z cívek osy X. Další dvojice se postupně modifikovaly a byly určeny spíše empiricky a po konzultacích s vedoucím. Postupně jsem prováděl výpočty a měření magnetické indukce v prostoru zaujímaném cívkami. Naměřené hodnoty se od teoretických lišily jen nepatrně. Odchylky jsou způsobeny patrně nepřesností v konstrukci. Vzhledem k tomu že podmínky pro výrobu byly méně příznivé, jsou výsledky vcelku uspokojivé. Další neméně významnou roli hraje zahřívání drátu, vinutí drátu, vazby atp.

In the practical part, I designed a posible workplace on which the experiment will be carried out. I built and configure the workplace. This was followed by construction of the coils in Helmholtz arrangement.The default pair was coils in X axis. Another pairs were modified and were determined rather empirically and after a consultation with the supervisor. Step by step I was doing the calculations and measurements of magnetic induction in the space occupied by the coils. The measured values ​​from the theoretical differed only slightly. Variations are probably due to inaccuracies in the structure. As far as the conditions for the production were less favorable, results are quite satisfying. Another important part is heating of the wire, winding of the wire, binding, etc..

Následně jsem prověřil, v jakých částech prostoru, který cívky obklopují, je magnetické pole jimi vytvářené homogenní. Tyto oblasti zobrazují 2D a 3D grafy. Na základě těchto měření a odečtu z grafů jsem tuto oblast určil.

Lately I checked in which parts of the area surrounded by coils is the magnetic field generated by them homogeneous. These areas are showed in 2D and 3D graphs. Based on these measurements and readings from the graphs I declare this area.

Experimentální fáze probíhala ve 2 fázích. Nejprve probíhalo experimentální řízení pouze v polárních souřadnicích se 2 páry cívek. Posléze byl experiment doplněn o další 3. pár sloužící k řízení vertikálnímu. Tedy aby se magneticky aktivním tělesem dalo manipulovat nejen kolem jeho osy v rozsahu 360°, ale i nahoru a dolů kolem osy z v rozsahu 180°.

The experimental phase was conducted in two phases. First experimental procedure was carried out only in polar coordinates with two pairs of coils. Finally, the experiment was completed by another three pair sof coils used for the vertical kontrol, so in order to manipulate the magnetically active element not only around ,in range 360 °, but also up and down around the z axis-range 180 °.

2. fáze však představovala různá úskalí. Mezi tato úskalí bych zařadil nízkou magnetickou indukci cívek v ose z, nedostačující k řízení orientace v této ose a nepřesná konstrukce magneticky aktivního tělesa. Pokud bychom se chtěly tohoto problému zbavit, bylo by nutné změnit konstrukci cívek a napájecí zdroj. Cívky by byly namotány z většího počtu závitů o vyšším průřezu, menším průměru a napájeny zdrojem s vyššími napěťovými a proudovými parametry. Jelikož ale takovéto zdroje ve vlastnictví UTB nejsou, sestával experiment ze zdrojů uvedených v kapitole – Návrh měřícího pracoviště.

Second phase was full of variety challenges. These difficulties would include low magnetic induction of coils in the z-axis, insufficient for the control of the orientation in the axis and inexact construction of the magnetically active element. If we wanted to get rid of this problem, it would be necessary to redesign the coils and. The Coils would be entangled of a plurality of threads on the upper midship, of smaller diameter and supplied by a source with higher voltage and current parameters. As far as such resources are not owned by UTB, experiment consisted of the sources listed in Section - Návrh měřícího pracoviště (Design of measuring workplace).

Výše zmíněné mělo za cíl simulovat endoskopickou kameru miniaturních rozměrů a její řízení v lidském těle. V této práci je rozebrán současný stav této problematiky a návrh jejího pokračování. Změnou konstrukce endoskopické kamery počínaje, přenosem dat a konstrukcí cívek konče. Tato problematika je velice zajímavá a dle mého názoru by jednou mohla usnadnit alespoň jedno odvětví ve zdravotnictví, či jinde.

The mentioned above was intended to simulate the miniature endoscopic camera and its control in the human body. In this work is analyzed the current state of this problematics and motion of its continuation. From the changes in the design of endoscopic cameras, to the transfer of data and structures of coils. This issue is very interesting and, in my opinion, once it could facilitate at least one sector in health care or elsewhere.