[image: image1.png]i Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta aplikované informatiky





OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
	Student:
	SOBOLÍK MARTIN
	Oponent:
	Lepič Josef

	
	
	
	

	Studijní program:
	 FORMDROPDOWN 


	Studijní obor:
	 FORMDROPDOWN 


	Akademický rok:
	2005/2006
	
	

	
	
	
	

	Téma bakalářské práce:
	Nové laboratorní úlohy pro předmět
Programovatelné automaty


	Hodnocení práce:
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	
	
	Hodnocení:

A – nejlepší; F - nevyhovující

	1.
	Obtížnost zadaného úkolu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2.
	Splnění všech bodů zadání
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.
	Stanovení cílů práce
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.
	Práce s literaturou a její citace
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	5.
	Úroveň jazykového zpracování 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	6.
	Formální zpracování – celkový dojem
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	7.
	Logické členění práce
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	8.
	Vhodnost zvolené metody řešení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	9.
	Kvalita zpracování praktické části
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	10.
	Výsledky a jejich prezentace
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	11.
	Závěry práce a jejich formulace
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	12.
	Přínos práce a její využití
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Celkové hodnocení práce:
	
	
	
	
	
	


Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou bakalářskou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Otázky k obhajobě:

 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Zpracovatel bakalářské práce měl velmi obtížný úkol. V relativně krátké době si musel osvojit znalosti o technických a programových prostředcích dvou výrobců PLC. Z toho jen u výrobků společnosti Saia-Burgess Controls, kterých se tento posudek týká, se jedná o tři řady PLC (PCS1, PCD2 a PCD3), určených pro odlišné třídy aplikací a dále dvě zásadně rozdílné skupiny operátorských panelů a pět editorů pro tvorbu programů. Dokonalé osvojení výrobků v tomto rozsahu bez speciálního školení a delší praxe je téměř nemožné. Z tohoto pohledu je třeba hodnotit některé nepřesnosti, které se v předložené práci vyskytují a které považuji za potřebné korigovat:

2.4 PCD7.D230 (strana24) 

Neplatí, že u těchto panelů s rotačním ovladačem není možné definovat hesla pro oprávnění přístupu  jednotlivých uživatelů. Jen je třeba v HMI Editoru na kartě "Settings" po stisknutí tlačítka "Pass." zvolit viditelnost zadávaného hesla - "Edit visible". Bez průběžného zobrazování by totiž nebylo možné zadávat hodnoty rotačním ovladačem. Tento panel má kromě rotačního ovladače všechny vlastnosti stejné, jako typy PCD7.D231/D232 (není tedy o nic ochuzen, jak by mohlo vyplývat z textu na následující straně).

2.6 PCD7.D4 (str.26)
Poněkud nejednoznačné je používán termín "síťový kabel" nebo "síť" v případech, kdy se jedná o Ethernet. V posuzované práci se toto zkrácení vyskytuje častěji a pochází zřejmě z prostředí IT, kde se pod pojmem síť vždy myslí Ethernet. PLC ale používají více typů sítí současně, proto je vhodné vždy uvést přesně, o jaký typ síťové komunikace se jedná. 

Chybí informace, že tento panel umožňuje i spojení typu bod-bod po RS232.

2.7 PG5 (str.27)

Program Mosaic není součástí programového kompletu PG5 (je to produkt fy TECO).

2.10 Web Builder (str.28)
Chybí jasná informace, že tento program slouží výhradně pro výběr a začlenění souborů webového projektu do programu stanice PCD. 
6.1 S-WEB Editor (str.52)

Doporučil bych upřesnit, že každý soubor .teq představuje jednotlivou obrazovou stránku projektu a že soubor MsgBox.teq je povinná stránka pro zobrazování chybových hlášení apletu Java ("systémová hlášení"). 
Na straně 54 je uvedeno: - Main teq - hlavní teq soubor. Chybí informace, že se jedná o obrazovou stránku, která se po připojení na webový server PLC zobrazí jako první.

Obrázek 40 (Strana 62) - chybný název procesní proměnné PPO v poli Name - místo "zap" má být "vystup"

7.2  Posílání SMS (str.67)
Pro začlenění procesních hodnot do SMS zprávy je použit Fbox "Conv TXT". Pro standardní SMS přes GSM to není správné. Příprava Textů pro SMS se provádí dvěma způsoby:

1) SMS/GSM pomocí standardních formátovacích příkazů v odesílaném Textu (viz nápověda k IL -> rejstřík -> "Texts Containing Data"). Syntaxe proměnných Text v PCD dovoluje určit velice přesně, jak bude hodnota ve vysílaném textu zobrazena. 

2) SMS/UCP a SMS/TAP. Jedná se o protokoly pro odesílání SMS prostřednictvím metalických telefonních linek, kdy je PLC napojený na standardní linkový modem (protokoly jsou různé v různých zemích). Pro tyto případy musí mít text jinou podobu, do které se převádí právě pomocí  FBoxu "Conv TXT"

FBox "DTMF Driver" (str. 70)

Parametr "Access code" nemá nic společného s PIN na SIM kartě. Je to přístupový kód = "heslo", pro oprávnění ovládat pomocí tónové volby DTMF.
8.1.1 Nastavení PCD3.M5540 (str.75)

Pro komunikaci Master - Slave přes kanál 2 nesmí být tento kanál konfigurován jako "S-Bus-PGU"  tj. jako vstupní kanál s úplným přístupem i pro programování (Settings - Hardware, karta Serial). Při provedení FBoxu "SASI - S-Bus Master" by došlo ke konfliktu mezi konfigurací a programovým nastavením kanálu 2.
8.1.2 Nastavení PCS1.C622 (str.75)
Pro uvedenou úlohu nesmí být kanál 3 konfigurován jako "S-Bus-PGU" (Settings - Hardware, karta Serial). Při provedení FBoxu "SASI - S-Bus Slave" by došlo ke konfliktu nastavení na kanálu 3.
8.1.3 Inicializace komunikace (str.76)
Parametr "S-Bus Mode" a ostatní parametry musí být shodně nastavené u všech účastníků komunikace, ale jak bylo uvedeno výše, tento kanál nesmí být konfigurován na kartě "Serial" jako "S-Bus-PGU"

8.2.2 Inicializace komunikace (str.79) - rámeček Upozornění

Uvedený trik pro usnadnění zápisu odkazů komunikačních FBoxů na inicializační FBox je možné použít jen tehdy, když PLC nevyužívá více komunikačních kanálů. Přiřazení každého komunikačního FBoxu určitému kanálu se řeší právě pomocí referencí, takže při více kanálech musí být reference různé.  

8.3  Funkce Gateway - obr.59 (str.81)

Rozdělení adres stanic do skupin podle typů sítí je správné, ale v uvedeném případě bude fungovat jen pro průchod stanicí č.1 do stanice č.3 (PCS1.C622). Nebude možný průchod z rozhraní USB přes Ethernet na stanici č.2 (PCD3.M5540), protože adresa této stanice se nachází v intervalu adres, směrovaných na standardní sériový kanál 2. Pro nastavení podle obrázku a průchod podle zadání musí mít druhá stanice PCD3 adresu z rozsahu adres, přesměrovávaných do sítě Ethernet (127 až 253).    
Upozornění a obr.60 (str.81, 82)

Chybové hlášení je vyvoláno chybnou konfigurací (viz poznámky výše k odstavcům 8.1.1 a 8.1.2), 
ZHODNOCENÍ PRÁCE

Výše uvedené poznámky byly učiněny jen kvůli zpřesnění publikovaných informací. Nikterak nesnižují úctyhodný objem a kvalitu práce, kterou pan Martin Sobolík v bakalářské práci odvedl. Nepřesnosti v konfiguraci stanic a v programování lze snadno opravit. V konkrétních programech, které jsou přílohou bakalářské práce, se tyto chyby už nevyskytují.
Bohaté komunikační možnosti PLC Saia mají bohužel nevýhodu v tom, že správná konfigurace a volba všech nastavení není triviální záležitostí. Pro splnění zadané úlohy bylo třeba použít téměř všechny nástroje programovacího kompletu PG5, to znamená kromě správce projektu s nástroji pro konfiguraci stanic také editory  pro programování v jazycích IL, FUPLA, GRAFTEC a pro programování operátorských panelů také HMI-Editor a Web-Editor. Programovací nástroje nejsou  lokalizovány do češtiny, byla použita originální anglická verze. Bez příslušného proškolení a zkušeností z reálných aplikací je to nelehký úkol, se kterým se pan Martin Sobolík vypořádal iniciativně a s velkou invencí. Řešené laboratorní úlohy jsou nepochybně významnou pomocí všem, kteří se těmito nebo podobnými automaty budou zabývat.
Pokračováním této práce by mohlo být osvojení datové komunikace přes GSM/GPRS a komunikace s automaty Saia PCD prostřednictvím Intranetu a Internetu (případně i v kombinaci s tzv."Frontend PC").  



Datum

15.6.2006




Podpis oponenta bakalářské práce







[image: image1.png]