Příloha k protokolu o SZZ č.                               
Student/diplomant:



Vysoká škola: 
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Bc. Martin KOLAŘÍK
Studijní program: N 3902 Inženýrská informatika
Studijní obor:       Informační technologie

Aprobace 

Datum odevzdání posudku:  4. 6. 2009
Recenzent *)


Diplomové práce


Vedoucí *)
Ing. Jiří KUBA
P O S U D E K    D I P L O M O V É    P R Á C E

  Diplomová práce je ucelená a plně vyhovuje zadání. Požadavky na komunikaci mezi jednotlivými zařízeními jsou stále častější a žádanější, proto je nutné se touto problematikou zaobírat. Diplomant v práci prokázal znalost sběrnicových systémů pro automatizaci budov, schopnost vypořádat se s překážkami.
  Jako nedůležitější část práce hodnotím analýzu komunikace současného stavu v laboratoři, kde diplomant tuto úlohu detailně a srozumitelně zpracoval. V praktické části byly ukázány možnosti integrace různých systémů. Použité obrázky v práci jsou přehledné. 
Nyní je popsán stav laboratoře z hlediska komunikace jako celku a zároveň diplomant umožnil svými návrhy pokračovat v započaté práci.
  Diplomant detailně zpracoval problematiku a místy i překročil zadání DP. Například nad rámec zadání byl vytvořen monitorovací program pro sledování sběrnice KNX LTE. V práci je možné nalézt vhodná srovnání pro popisované komunikace.

Diplomant se v teoretické části pouští do odvážné rozvahy, týkající se standardizace. Zde mi chybí ekonomický aspekt.
Návrhy řešení možného budoucího rozvoje laboratoře hodnotím jako možné a odpovídající skutečnosti.

  Práce je zpracována dle formálních náležitostí, nenašel jsem závažné chyby.

Jako největší formální přestupek hodnotím špatný zápis norem, kde dle ČSN ISO chybí rok vydání normy (strana 15). 

Jako nevýznamné hodnotím z části nesprávné označení testovaného regulátoru ACX32.000 (strana 58) a absenci použité zkratky FAI (strana 91) v seznamu zkratek a symbolů.
  Během obhajoby práce by diplomant mohl zodpovědět následující dotazy: 
1- Co brání komunikativním systémům vytlačit systémy autonomní?
2- Může regulátor ACX 36.030 osazený v laboratoři komunikovat také pomocí protokolu KNX  S-mode? Umožnilo by to plnou integraci?
  Téma práce bylo zvoleno vhodně, provedení diplomové práce je pečlivé. Zadání diplomové práce bylo splněno a i přes zmíněné drobné nedostatky, především formálního charakteru, je diplomová práce celkově na dobré úrovni a doporučuji její hodnocení stupněm: 
A  -  v ý b o r n ě
V Praze 4.6.2009

